1、放射诊疗设备防护性能检测及工作场所放射防护检测报告，并满足相关行政部门审查要求。具体的检测项目和放射装置明细数量如下

| 放射装置明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 | 所在院区 |
| 1 | CT机 | Optima CT540 | GE | BqQ315257 | 140kV，440mA | CT机房 | 回浦路院区 |
| 2 | DR机 | AXIOM Aristos VX Plus | 西门子 | 10483 | 150kV，500mA | DR机房 |  |
| 3 | X光胃肠机 | HF51-5 | 北京万东 | 00801-Y10-179 | 150kV，630mA | 胃肠机房 |  |
| 4 | X射线计算机体层摄影设备 （方舱CT） | Optima CT520 | GE | CBDCG2100019HM | 140kV，350mA | 大门口发热门诊旁边 |  |
| 5 | 移动式数字化医用X射线摄影系统（移动DR） | uDR 370i | 上海联影医疗科技有限公司 | 402753 | 150kV，400mA | 全院移动使用 |  |
| 6 | C臂机 | OEC One | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB6SV2100455HL | 110kV，4mA | 回浦路61号门诊大楼三楼手术室 |  |
| 7 | DR机 | Digital Diagnost C50 | 飞利浦 | 180094 | 150KV，630mA | 院内二楼DR机房 | 台州府路院区 |
| 8 | 牙片机 | FOCUS | Instrumentarium Dental paIoDEX.Group oy | F37254 | 70KV，7mA | 院内一楼牙片机房 |  |
| 9 | 车载CT | Revolution Advance | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | CBDLG2300008HM | 140KV，350mA | 暂停于医院西侧 |  |
| 10 | 牙片机 | FOCUS | Instrumentarium Dental paIoDEX.Group oy | 22010 | 70KV，7mA | 门诊部一楼牙片机房 | 口腔门诊中心 |
| 11 | 口腔CT | Orthophossl3d | 西诺德 | 700785 | 90KV，16mA | 门诊部一楼口腔CT机房 |  |

2、对放射性同位素工作人员个人剂量监测，编制检测报告，并满足相关行政部门审查要求。放射性同位素工作人员数量21人。

3、项目总价不得超过3.4万元。

4、编制周期：在检测完成后20个日历天内完成相对应报告编制。